询 价 函

项目名称：2020年中心城区基础设施提升项目（兴居路与滨江东路连接线）照明、标识、标牌询价

雅安市市政建设工程有限公司

2021年6月

询价函

我公司拟对2020年中心城区基础设施提升项目（兴居路与滨江东路连接线）照明、标识、标牌进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称： 2020年中心城区基础设施提升项目（兴居路与滨江东路连接线） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 聂旻 | 联系方式 | 18981625883 |
| 询价项目范围、要求描述 | 详见报价函及设计图纸 |  |  |
| 资格条件要求： | 符合相关要求 |  |  |
| 发送询价函时间 | 时间：2021 年6月8日--2021年6月10日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。 |  |  |
| 报价要求 | 1.报价要求：报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，招标控制价:110796.00 元乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。附实物照片。 2.报价单（投标书）组成：（1）报价函；（2）营业执照复印件盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章。 |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交时间：2021年 6 月11日15时00分（北京时间）（密封邮寄、现场密封递交多种方式提交）。 递交地点：雅安市市政建设工程有限公司（雅安市雨城区和兴街1号4楼）。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，市政公司将按照下列规定处理： 1.已中标的中标无效，并向市政公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的市政公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时市政公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）。 2.其他违规方向市政公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付补偿金。 3.市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。 4.市政公司有权将违规方列入报市政公司的黑名单并报城投公司，在城投集团内永不合作。 |  |  |

- 附件1：报价函

- 报价函

- 联系人：                                           联系电话：

| - 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征描述 | - 计量 单位 | - 工程量 | - 含税报价（元） |  |
|  |  |  |  |  | - 含税单价 | - 含税合价 |
| - 1 | - 多杆合一型路灯（横臂11.5m） H=12m | - 1.名称： 多杆合一型路灯（横臂11.5m），高光效LED泛光灯 2.规格：整套组装，配置详设计 3.材质 ：二次喷塑表面处理 4.可悬挂控制配电箱按暂估价计入。 4.多杆合一型路灯（横臂11.5m） H=12m按暂估价计入 6.其他：满足设计及规范要求 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 2 | - 多杆合一型路灯（横臂4.5m） H=10.27m | - 1.名称： 多杆合一型路灯（横臂4.5m），高光效LED泛光灯 2.规格：整套组装，配置详设计 3.材质 ：二次喷塑表面处理 4.可悬挂控制配电箱按暂估价计入。 5.多杆合一型路灯（横臂4.5m） H=10.27m按暂估价计入 6.其他：满足设计及规范要求 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 3 | - 11m高单杆双挑灯 LED灯（半截光型）90W+40W | - 1.名称：11m高单杆双挑灯 LED灯（半截光型） 2.型号：半截光型 LED灯,~220V/50W（成套提供） 3.灯杆材质、高度：内外热镀锌钢管；H=11.0m， 4.灯杆编号：详见设计 5.灯架形式及臂长：详见设计 6.光源数量：90W+40W LED灯 7.附件配置：包含熔断器、调光控制器、镇流器等全套安装器件 8.接线端子材质、规格：详见设计 9.搬运、吊装等全过程费用已包含在本次组价中，投标人综合考虑报价 10.其他要求：满足设计及相关规范要求 | - 套 | - 6 |  |  |
| - 4 | - 指路标杆（悬臂式） - 标志板 - □3600*1200*3 | - 类型：C类指路标杆及基础（悬臂式）、标志板及卷边 - 材质：标志板：板面反光膜等级超级强，详设计 - 规格尺寸：钢管立杆：φ273×9.5×5700mm；钢管横臂：φ140×6.5×4500mm+φ140×6.5×563mm，标志板 □3600*1200*3，详设计图纸 - 油漆品种：详设计 - 包含标杆、各连接部件、预埋件、6.运距：投标人自行考虑 - 钢筋制安：钢筋规格型号，见设计图纸 - 8.具体做法详见施工图 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 5 | - 标志杆 - φ89×4.5×3800 - 标志板 - Φ600*2 - ▽700*2 | - 1.类型：立柱式人行道标志牌及基础、标志板及卷边 2.材质：标志板：板面反光膜等级超级强，详设计 3.规格尺寸：钢管立柱：φ89×4.5×3800mm、标志板Φ600*2、标志板▽700*2、详设计图纸 4.油漆品种：详设计 5.包含标杆、各连接部件、预埋件 6.运距：投标人自行考虑 7.钢筋制安：钢筋规格型号，见设计图纸 8.具体做法详见施工图 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 6 | - 标志杆 - φ89×4.5×3250 - 标志板 - □600*600*2 | - 类型：立柱式人行道标志牌及基础 - 材质：标志板：板面反光膜等级超强级，详设计 - 3.规格尺寸：钢管立柱：φ89×4.5×3250mm；标志板： □600*600*2 - 4.油漆品种：详设计 - 5.包含标杆、各连接部件、预埋件 - 6.运距：投标人自行考虑 - 7.钢筋制安：钢筋规格型号，见设计图纸 - 8.具体做法详见施工图 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 7 | - 标志杆 - φ89×4.5×3000 - 标志板 - Φ600*2 | - 1.类型：立柱式人行道标志牌及基础、标志板及卷边 2.材质：标志板：板面反光膜等级超级强，详设计 3.规格尺寸：钢管立柱：φ89×4.5×3000mm；标志板 Φ600*2 4.油漆品种：详设计 5.包含标杆、各连接部件、预埋件； 6.运距：投标人自行考虑 7.钢筋制安：钢筋规格型号，见设计图纸 8.具体做法详见施工图 | - 套 | - 2 |  |  |
| - 税率 |  |  |  |  |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |  |  |
| - 备注:含地笼、含运输安装、调试； |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价，不接受超过控制价的投标报价，否则视为无效标书；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函及设计图纸要求；需提供样品，不能提供样品的需附实物图片；

3)报价为包干价，安装费、调试费、包含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）、基础预埋件、等一切费用。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件2：法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期结束为止。

代理人无转委托权。

报  价  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

日期：        年       月       日

（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）