2023年5月至2024年5月雅安城投供应链有限公司模板材料谈判磋商采购公告

1.项目概况及谈判范围

1.1项目名称：2023年5月至2024年5月雅安城投供应链有限公司模板材料采购

2.项目类型： 集中项目采购

2.1项目概况：

以谈判磋商方式确定满足资格要求的供应商，在本项目规定的采购周期内，用货单位根据谈判结果与符合条件的1-2家供应商签订购销合同并进行结算、付款。

| 2.2交货地点：雅安市 |  |
| --- | --- |

2.3谈判范围：

2023年5月至2024年5月雅安城投供应链有限公司模板材料采购。

2.4采购周期：12个月。以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)。

2.5交货时间：接到谈判人书面发货单后按要求及时供货。

2.6质量标准：所供材料必须符合国家现行标准。包含但不限于：《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2018 ，且不得低于其他相关国家法律法规、行业、地方等现行标准。

随车每批产品提供符合国标规范要求的质检报告、出厂报告、产品合格证、质量保证书及其它相关技术质量资料等。

3. ★谈判申请人资格要求

3.1资质要求：

- 谈判申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，并具有完成本项目供货能力的具有独立的法人资格并持有合法有效的营业执照；经营范围包含建筑材料销售等资质。

3.2财务要求：

（1）谈判申请人应具有良好的财务状况；

（2）谈判申请人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，财务状况良好，并提供相应的承诺书。

3.3信誉要求：谈判申请人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供相应承诺书。

3.4禁止参加本次采购活动的供应商:

《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商或采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并采取必要方式做好信用信息查询记录和截图留存，信用信息查询记录及相关截图应当与其他采购文件一并保存。拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

3.5其他要求：

1）应该提交的其他资料（例如质量管理体系证书、产品合格证、环保节能证书、企业产品宣传册、企业图文介绍等）

2）本次谈判不接受联合体投标。

★谈判文件制作要求：谈判申请人须在谈判文件中提供上述条款的证明材料复印件。谈判文件必须加盖公章并装订成册密封（响应文件每一页都需要加盖公章），满足实质性响应的商家不足三家的此项目流标。

4.谈判时间

谈判时间：2023年6月1日下午15：00时（北京时间）

- 5.谈判地点：雅安市雨城区和兴街1号城投公司一楼评标室

- 6.本次公招公告在雅安城投公司官网（http://www.yactgs.com）及中招网（http://www.chinabidding.cn）上以公告形式发布。

- 7.联系人：汤先生、郑先生

- 8.电话：13402875184、18708423583

2023年5月至2024年5月雅安城投供应链有限公司模板材料谈判磋商采购文件

2023年5月

第一章 谈判文件

我司寻求模板材料供应合作单位，特邀请你方按照下列要求参与谈判磋商。

1.项目概况及谈判范围

1.1项目名称：2023年5月至2024年5月雅安城投供应链有限公司模板材料采购

2.项目类型： 集中项目采购

2.1项目概况：

以谈判磋商方式确定满足资格要求的供应商，在本项目规定的采购周期内，用货单位根据谈判结果与符合条件的1-2家供应商签订购销合同并进行结算、付款。

2.2交货地点：雅安市

2.3谈判范围：

2023年5月至2024年5月雅安城投供应链有限公司模板材料采购。

2.4采购周期：12个月。以甲方通知时间为准(具体以项目实际进度为准)。

2.5交货时间：接到谈判人发货单后按要求及时供货。

2.6质量标准：所供材料必须符合国家现行标准。包含但不限于：《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2018 ，且不得低于其他相关国家法律法规、行业、地方等现行标准。

随车每批产品提供符合国标规范要求的质检报告、出厂报告、产品合格证、质量保证书及其它相关技术质量资料等。

3. ★谈判申请人资格要求

3.1资格要求：

- 谈判申请人应是经国家工商行政管理部门登记注册，并具有完成本项目供货能力的具有独立的法人资格并持有合法有效的营业执照；经营范围包含建筑材料销售等资质。

3.2财务要求：

（1）谈判申请人应具有良好的财务状况；

（2）谈判申请人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，财务状况良好，并提供相应的承诺书。

3.3信誉要求：谈判申请人应有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供相应承诺书。

3.4其他要求：

1）应该提交的其他资料（例如质量管理体系证书、产品合格证、环保节能证书、企业产品宣传册、企业图文介绍等）

2）本次谈判不接受联合体投标。

★谈判文件制作要求：谈判申请人须在谈判文件中提供上述条款的证明材料复印件。谈判文件必须加盖公章并装订成册密封（响应文件每一页都需要加盖公章），满足实质性响应的商家不足三家的此项目流标。

4、★报价、付款

（1）报价：谈判申请人根据自身情况综合考虑，填报报价表，税率为13%。

（2）结算方式：谈判申请人根据自身情况，自行选择付款方式（详见附件5）

（3）第二次报价表根据实际情况现场填写。（详见附件7）

5、不接受列入雅安城投公司及子公司、控股公司黑名单的供应商投标。

6、禁止参加本次采购活动的供应商:

参照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，供应商或采购单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据截图，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

报价表（第一次）

| 品牌 | 规格型号 | 先款后货 含税到场单价 （元/张） | 月付 含税到场单价 （元/张） | 备注 （周转次数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*11.5 |  |  | 6-8 |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*12 |  |  | 6-8 |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*13 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*13.5 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （9层板）1830*915*14 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （9层板）1830*915*14.5 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*15 |  |  | 10-12 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*15.5 |  |  | 10-12 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*16 |  |  | 12-14 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*16.5 |  |  | 12-14 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*17 |  |  | 15+ |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*17.5 |  |  | 15+ |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*18 |  |  | 15+ |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*11.5 |  |  | 8-10 |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*12 |  |  | 8-10 |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*13 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*13.5 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （9层板）1830*915*14 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （9层板）1830*915*14.5 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*15 |  |  | 12-14 |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*15.5 |  |  | 12-14 |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*16 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*16.5 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*17 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*17.5 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*18 |  |  | 16+ |

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

1、建筑木模板单价为建筑木模板运至项目现场的含税单价。所有结算价款均为含税价款（包括出库费、运输费、保险费、管理费、税金、利润等有关的全部费用）一票制，税率：13%。

2、工程量按实计算，报价人已考虑此风险。

3、每批次现场到货模板质量要求、技术标准不得低于提供的样品要求。（验收标准：采用的模板面层无断裂和破损）

4、谈判人根据各谈判申请人提供的产品价格、产品质量、付款       周期、付款比例、垫资金额等进行综合评判。

5、谈判人根据报价表中的规格型号选择自身可以提供的规格型号进行报价。

第二章 谈判须知

1、费用承担：申请人准备和参加谈判活动发生的费用自理。

2、保密：参与谈判活动的各方应对谈判文件和谈判过程保密。

3、语言文字：除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

4、计量单位；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5、谈判文件的组成

本谈判文件包括：

- （1）谈判公告；

- （2）谈判须知；

- （3）谈判申请文件格式；

- （4）其他材料。

6谈判小组

- 1 谈判由雅安城投供应链公司采购小组负责，总公司审计部、风控合规部派驻监督。

- 6. 2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：谈判人或谈判申请人的主要负责人的近亲属。

6. 3谈判原则;谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7. 纪律和监督

7.1 对谈判人的纪律要求

谈判人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对谈判申请人的纪律要求

谈判申请人不得相互串通或者与谈判人串通，不得向谈判人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义投参加或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判申请人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

谈判磋商文件

（投标）

项目名称：

谈判申请人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

# 第三章 谈判申请文件格式

注：(1)“             （盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称）。下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、谈判人名称、姓名等。

(2)谈判申请人参加谈判，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的授权委托人进行。

法定代表人亲自参加谈判而不授权委托人谈判的，应按“法定代表人身份证明”的格式和要求由谈判申请人单位出具证明，谈判申请人在编制谈判文件时，应删除谈判文件格式“法定代表人或其授权委托人：（签字）”中的“或其授权委托人”，由法定代表人签字。

授权委托人谈判的，应按“授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明，谈判申请人在编制谈判文件时，应删除谈判文件格式“法定代表人或其授权委托人：       （签字）”中的“法定代表人或其”，由授权委托人签字。

(3)本章中与谈判申请人有关的“注”谈判申请人在编制谈判申请文件时，都应保留（已删除内容除外）。

附件（1）:

谈判磋商响应函

雅安城投供应链有限公司：

根据贵公司的“         ”的谈判公告，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述实质性响应文件  1  份。

- （1）谈判磋商响应函

（2）谈判磋商资格证明（营业执照等）

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权书委托书

（5）付款响应表

（6）报价函（第一次）

（7）谈判人认为应该提供的其他资料（非实质性响应）

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按谈判磋商内容履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争要求，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵单位可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的谈判磋商文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

公司名称（加盖公章）：

法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

附件（2）:

谈判磋商资格证明

（提供满足谈判人资格要求文件）

谈判单位基本情况介绍（后附营业执照复印件盖谈判申请人章）

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

谈判申请人：

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：      年     月      日

承诺函

致雅安城投供应链有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于以下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有注册于中华人民共和国的企业法人营业执照；

（三）具备承担本项服务的能力。

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（七）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于谈判人的其他资格性条件，不属于禁止参加谈判的谈判人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

谈判申请人：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件（3）：

法定代表人身份证明

谈判申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （谈判人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

公司名称（加盖公章）：

法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

（注意：适用于法人谈判）

附件（4）：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （谈判人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            谈判磋商投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

谈判申请人：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标）

附件（5）

付款响应表

| 付款周期 | 月付/先款后货 |
| --- | --- |
| 付款比例 | 70%/75%/80%/85%/90%/95%/100% |
| 供货时间 | （是/否 ）满足条件 |
| 垫资承诺 | （是/否 ）满足条件 |

谈判申请人：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

报价表（第二次）

| 品牌 | 规格型号 | 先款后货 含税到场单价 （元/张） | 月付 含税到场单价 （元/张） | 备注 （周转次数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*11.5 |  |  | 6-8 |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*12 |  |  | 6-8 |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*13 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （8层板）1830*915*13.5 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （9层板）1830*915*14 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （9层板）1830*915*14.5 |  |  | 8-10 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*15 |  |  | 10-12 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*15.5 |  |  | 10-12 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*16 |  |  | 12-14 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*16.5 |  |  | 12-14 |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*17 |  |  | 15+ |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*17.5 |  |  | 15+ |
| 建筑红模板 | （10层板）1830*915*18 |  |  | 15+ |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*11.5 |  |  | 8-10 |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*12 |  |  | 8-10 |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*13 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （8层板）1830*915*13.5 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （9层板）1830*915*14 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （9层板）1830*915*14.5 |  |  | 10-12 |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*15 |  |  | 12-14 |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*15.5 |  |  | 12-14 |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*16 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*16.5 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*17 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*17.5 |  |  | 16+ |
| 建筑黑模板 | （10层板）1830*915*18 |  |  | 16+ |

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

注：

1、建筑木模板单价为建筑木模板运至项目现场的含税单价。所有结算价款均为含税价款（包括出库费、运输费、保险费、管理费、税金、利润等有关的全部费用）一票制，税率：13%。

2、工程量按实计算，报价人已考虑此风险。

3、每批次现场到货模板质量要求、技术标准不得低于提供的样品要求。（验收标准：采用的模板面层无断裂和破损）

4、谈判人根据各谈判申请人提供的产品价格、产品质量、付款周期、付款比例、垫资金额等进行综合评判。

5、谈判人根据报价表中的规格型号选择自身可以提供的规格型号进行报价。

6、此表不装订进入投标文件，请签字盖章后自行携带，根据实际情况现场填写第二次报价。

附件（7）

应该提供的其他资料

如：公司简介、公司资质、售后服务……