竞 价 函

项目名称：雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目

绿化（含总坪）专业分包项目材料采购

雅安城投工匠建设工程有限公司

2024年1月

竞价函

我司拟对雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目绿化（含总坪）专业分包项目材料进行竞价，现诚邀遵守国家、地方有关法律、法规，具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加。

| 项目名称：雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目绿化（含总坪）专业分包项目材料采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称：雅安城投工匠建设工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 饶女士 | 联系方式 | 17780818662 |
| 采购范围、要求描述 | 见招标清单 |  |  |
| 资质及资格要求 | - 资质要求：与采购内容相关的经营许可范围或相关资质， - （二）资格要求 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉； （3）具有履行合同所必需的条件和能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |
| 发送竞价函时间 | 时间：2024年3月13日—2024年3月18日（北京时间）。 |  |  |
| 报价要求 | 1.清单设置控制单价（不含税），报价人自主报价，各项清单价均不得高于控制单价，供应商在报价时应慎重考虑。供应商应按照竞价函及报价清单附件要求报价，报价单位私自变更实质性内容，采购人有权拒绝（采购人认可的除外）。 2.报价函（竞价书）组成：（1）报价清单、（2）营业执照复印件、（3）法人授权委托书、（4）法定代表人身份证复印件（5）授权委托人身份证复印件（6）业绩证明。上述报价函封面及组成附件每一页均需盖章，格式自拟，并胶装成册后密封盖章，不得散页和未密封递交。 |  |  |
| 中选确定方式 | 采用经评审的最低投标价法。采购人对竞价人不含税总价进行评比 |  |  |
| 竞价书提交时间及竞价方式 | - 1、竞价书递交截止时间：2024年3月19日9时（北京时间）。 - 2、本次竞价方式：书面竞价。 - ①竞价人须在递交截止时间前将竞价书纸质原件按照竞价函要求签字、盖章、胶装成册密封盖章后现场递交至：雅安城投工匠建设工程有限公司二楼会议室（地址：雅安市雨城区北环东路100号）。 |  |  |
| 付款方式 | 签订合同书约定 |  |  |
| 廉洁要求 | 要求供应商公开、公平、公正参与本次采购（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，采购人将按照下列规定处理供应商： （1）已中选的，中选无效，并没收相关保证金（如有）。已签订合同的，采购人有权解除合同，并没收相关保证金（如有），还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时采购人可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付与采购人相关合作项目的所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成采购人的一切经济及商业损失）。 （2）采购人有权可通过诉讼方式向违规供方主张权利。 （3）采购人有权将违规单位列入采购人的黑名单三年。 |  |  |

- 附件1

| 雅安市雨城区人民医院能力建设二期项目绿化（含总坪）专业分包项目材料采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 计算规则 | 控制价（不含税） |  | 报价（不含税） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建渣外运 | 1.废弃料品种 ：建渣外运 2.运距：投标人综合考虑 3.包含辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | m3 | 473.09 | 按实际收方计算 | 11.92 | 5639.23 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 5639.23 |  |  |  |
| 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 修补基层C20砼 | 1.混凝土强度等级：C20商砼 2.包含材料、安全文明施工费 | m2 | 35 | 按实际收方计算 | 36.97 | 1293.95 |  |  |  |
| 3 | 50宽热熔漆 | 1.材料品种：详见设计 2.类型 ：50宽热熔漆 3.包含材料、辅助人工、安全文明施工费 | m2 | 42.79 | 按实际收方计算 | 27.33 | 1169.45 |  |  |  |
| 4 | 成品混凝土路缘石 | 1.材料品种、规格：成品混凝土路缘石300×120×1000mm 2.包含材料、安全文明施工费 | m | 449.71 | 按实际收方计算 | 9.20 | 4137.33 |  |  |  |
| 5 | C20细石混凝土垫层 及护肩 | 1.混凝土强度等级：C20细石混凝土 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 17.18 | 按实际收方计算 | 386.12 | 6633.54 |  |  |  |
| 6 | 600*200*18芝麻黑仿石砖，水洗火烧面 | 1.面层材料：600*200*18芝麻黑仿石砖，水洗火烧面 2.包含材料、安全文明施工费 | m² | 45.93 | 按实际收方计算 | 79.26 | 3640.41 |  |  |  |
| 7 | 600*200*18芝麻灰仿石砖，水洗火烧面 | 1.面层材料：600*200*18芝麻灰仿石砖，水洗火烧面 2.包含材料、安全文明施工费 | m² | 762.88 | 按实际收方计算 | 79.34 | 60526.90 |  |  |  |
| 8 | 600*200*20芝麻灰花岗石，水洗火烧面 | 1.面层材料：600*200*20芝麻灰花岗石，水洗火烧面 2.石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼缝、石材防碱、防腐、防水、防风化、防冰霜冻融、防止反浆作用、防污处理等应满足设计、招标技术要求与施工验收规范 3.投标人自行考虑规范要求所需的材料损耗量、现场切割等因素，综合报价 4.施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中 5.包含材料、安全文明施工费 | m² | 151.85 | 按实际收方计算 | 79.34 | 12047.78 |  |  |  |
| 9 | 600*300(350)*50芝麻灰花岗石，水洗火烧面 | 1.面层材料：600*300(350)*50芝麻灰花岗石，水洗火烧面 2.石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼缝、石材防碱、防腐、防水、防风化、防冰霜冻融、防止反浆作用、防污处理等应满足设计、招标技术要求与施工验收规范 3.投标人自行考虑规范要求所需的材料损耗量、现场切割等因素，综合报价 4.施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中 5.包含材料、安全文明施工费 | m² | 11.96 | 按实际收方计算 | 89.34 | 1068.51 |  |  |  |
| 10 | 600*100(150)*20芝麻灰花岗石，水洗火烧面 (踢面) | 1.面层材料：600*100(150)*20芝麻灰花岗石，水洗火烧面(踢面) 2.石材磨边、钻孔、弯弧、倒角、切割、拼缝、石材防碱、防腐、防水、防风化、防冰霜冻融、防止反浆作用、防污处理等应满足设计、招标技术要求与施工验收规范 3.投标人自行考虑规范要求所需的材料损耗量、现场切割等因素，综合报价 4.施工前应提供样品，经建设单位与设计单位确认，综合考虑在报价中 5.包含材料、安全文明施工费 | m² | 4.08 | 按实际收方计算 | 79.34 | 323.71 |  |  |  |
| 11 | C30混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C30商品砼 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 0.6 | 按实际收方计算 | 391.04 | 234.62 |  |  |  |
| 12 | 300厚3:7灰土 | 1.300厚3:7灰土 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 0.6 | 按实际收方计算 | 130.61 | 78.37 |  |  |  |
| 13 | 砖基础 | 1.MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 0.83 | 按实际收方计算 | 157.70 | 130.89 |  |  |  |
| 14 | 新建铺装垫层100厚砂石垫层 | 1.100mm厚天然级配砂石垫层 2.石料规格：砂夹石 3.密实度要求：满足设计、招标技术要求及相关规范要求 4.场内、外运距：投标人自行考虑 5.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 20 | 按实际收方计算 | 126.74 | 2534.80 |  |  |  |
| 15 | 新建铺装垫层100厚商品混凝土垫层C15 | 1.新建铺装垫层100厚商品混凝土垫层C15 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C15 4.混凝土拌合料要求：满足施工验收规范要求 5.商品混凝土外加剂、泵送方式、送输费用综合考虑 6.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 20 | 按实际收方计算 | 389.36 | 7787.20 |  |  |  |
| 16 | 硬塑减速带 | 1.硬塑减速带，详见国标05J927-1 3/38 2.包含材料、辅助人工、安全文明施工费 | m | 12 | 按实际收方计算 | 94.15 | 1129.80 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 102737.26 |  |  |  |
| 精神堡垒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 垫层商品砼C15 | 1.构件：垫层 2.混凝土强度等级：商品砼C15 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合 5.泵送电费包含在综合单价中 6.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 0.73 | 按实际收方计算 | 392.30 | 286.38 |  |  |  |
| 18 | 独立基础商品砼C20 | 1.构件：独立基础 2.混凝土强度等级：商品砼C20 3.混凝土拌和料要求：满足设计及规范要求 4.混凝土输送及浇筑方式：综合 5.泵送电费包含在综合单价中 6.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 13.15 | 按实际收方计算 | 389.96 | 5127.97 |  |  |  |
| 19 | 高强螺栓10.9S M16 | 1.高强螺栓10.9S M16 2.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | 套 | 12 | 按实际收方计算 | 41.16 | 493.92 |  |  |  |
| 20 | 预埋铁件(钢板+锚 筋 ) Q 3 5 5 B | 1.钢材种类：钢板+锚筋Q335Bc 2.规格；综合。 3.铁件尺寸：综合。 4.明露铁件防锈，防腐，油漆处理等费用综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计、招标技术及施工验收规范要求。 6.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 0.039 | 按实际收方计算 | 6875.30 | 268.14 |  |  |  |
| 21 | 钢管柱Q355B | 1.钢材品种、规格:箱形截面：综合，材质等级Q355B。 2.单根柱质量:详见设计图纸。 3.螺栓、栓钉种类:详见设计(若为高强螺栓、栓钉时另列) 4.焊缝及探伤要求:详见设计要求。 5.成品构件为到厂价(包含原材料、损耗、制作加工费、油漆底漆、除锈费、设计费、检测费、管理费及利润等)。 6.钢结成品构件制作应满足设计各项要求。 7.包括构件吊装、除锈。 8.环氧富锌底漆一遍 9.环氧云铁漆2遍 10.氯化橡胶面漆2遍s 11.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 1.335 | 按实际收方计算 | 7467.28 | 9968.82 |  |  |  |
| 22 | 50*50*3镀锌矩管 | 1.50*50*3镀锌矩管 2.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 0.226 | 按实际收方计算 | 6212.53 | 1404.03 |  |  |  |
| 23 | 钢梁(钢管)Q355B | 1.钢材品种、规格:箱形钢梁、矩管，截面：综合，材质等级Q355B。 2.单根梁质量:详见设计图纸。 3.螺栓、栓钉种类:详见设计(若为高强螺栓、栓钉时另列) 4.焊缝及探伤要求:详见设计要 求。 5.成品构件为到厂价(包含原材料、损耗、制作加工费、油漆底漆、除锈费、设计费、检测费、管理费及利润等)。 6.钢结成品构件制作应满足设计各项要求： 7.包括构件吊装、除锈。 8.环氧富锌底漆一遍 9.环氧云铁漆2遍 10.氯化橡胶面漆2遍s 11.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 0.284 | 按实际收方计算 | 6428.23 | 1825.62 |  |  |  |
| 24 | 3厚热镀锌钢板(面饰氟碳漆) | 1.钢材品种、规格:热镀锌钢板，截面：3mm,材质等Q355B 2.单根梁质量:详见设计图纸。 3.螺栓、栓钉种类:详见设计(若为高强螺栓、栓钉时另列) 4.焊缝及探伤要求:详见设计要求。 5.成品构件为到厂价(包含原材料、损耗、制作加工费、油漆底漆、除锈费、设计费、检测费、管理费及利润等)。 6.钢结成品构件制作应满足设计各项要求。 7.包括构件吊装、除锈。 8.环氧富锌底漆一遍 9.环氧云铁漆2遍 10.氯化橡胶面漆2遍( 11.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | m² | 42.96 | 按实际收方计算 | 45.47 | 1953.39 |  |  |  |
| 25 | 零星钢构件Q355B | 1.构件种类：综合 2.钢材品种、规格：综合 3.包括构件吊装、除锈。 4.环氧云铁中间漆一遍，干膜厚度130umc 5.聚氨酯面漆两边，干膜厚度80umo 6.防火涂料耐火极限2h,涂层厚度大于等于1.5mmo 7.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 0.957 | 按实际收方计算 | 7134.69 | 6827.90 |  |  |  |
| 26 | 300高40厚304不锈钢广告字 | 1.基层类型：综合 2.镌字材料品种、颜色：300高40厚304不锈钢广告字，专业厂家深化设计制作安装。 3.字体规格：300×250×40mm 4.发光电源及灯管等费用综合考虑在综合单价内，不另计 5.其他：专业厂家深化设计 6.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | 个 | 19 | 按实际收方计算 | 193.64 | 3679.16 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 31835.33 |  |  |  |
| 围墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：详设计综合 2.运距：投标人自行考虑 3.包含辅助机械、辅助人工、安全文明施工费 | m³ | 9.58 | 按实际收方计算 | 5.69 | 54.51 |  |  |  |
| 28 | 100厚碎石垫层 | 1.100厚碎石垫层 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 1.69 | 按实际收方计算 | 172.24 | 291.09 |  |  |  |
| 29 | 100厚C20垫层 | 1.100厚C20垫层 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 1.69 | 按实际收方计算 | 407.15 | 688.08 |  |  |  |
| 30 | C25独立基础 | 1.独立基础 2.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 1.27 | 按实际收方计算 | 389.96 | 495.25 |  |  |  |
| 31 | C25矩形柱 | 1.矩形柱 2.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 0.9 | 按实际收方计算 | 407.84 | 367.06 |  |  |  |
| 32 | C25基础梁 | 1.基础梁 2.混凝土强度等级：C25商品混凝土 3.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 1.12 | 按实际收方计算 | 392.48 | 439.58 |  |  |  |
| 33 | C20压顶 | 1.压顶 2.混凝土强度等级：C20商品混凝土 | m³ | 0.84 | 按实际收方计算 | 404.32 | 339.63 |  |  |  |
| 34 | 砖基础 | 1.MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 3.57 | 按实际收方计算 | 157.42 | 561.99 |  |  |  |
| 35 | 砖围墙 | 1.MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2.包含材料、安全文明施工费 | m³ | 1.26 | 按实际收方计算 | 264.40 | 333.14 |  |  |  |
| 36 | 预埋铁件 | 1.栏杆预埋锆件 2.包含材料、辅助人工、安全文明施工费 | t | 0.006 | 按实际收方计算 | 6875.30 | 41.25 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 3611.58 |  |  |  |
| 零星工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400直径≤φ10 | 1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400直径≤φ10 2.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 0.333 | 按实际收方计算 | 5661.43 | 1885.26 |  |  |  |
| 38 | 现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400直径φ10~φ16 | 1.钢筋种类、规格 ：现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400直径φ10~φ16 2.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | t | 0.319 | 按实际收方计算 | 6065.99 | 1935.05 |  |  |  |
| 39 | 25厚1:2.5水泥砂浆找平 | 1.25厚1:2.5水泥砂浆找平 2.包含材料、安全文明施工费 | m2 | 41.34 | 按实际收方计算 | 9.82 | 405.96 |  |  |  |
| 40 | 不锈钢栏杆（H=1.45m) | 1.不锈钢栏杆（H=1.45m)种类、规格、品牌：详设计 22.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | m | 19.4 | 按实际收方计算 | 269.68 | 5231.79 |  |  |  |
| 41 | 304拉丝不锈钢果皮箱（双） | 1. 垃圾箱材质、规格：详设计 2.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | 个 | 3 | 按实际收方计算 | 390.07 | 1170.21 |  |  |  |
| 42 | 井圈井盖 | 1.井盖、井圈材质及规格 ：非定型井金属配件安装 铸铁井盖井座（φ700） 2.包含材料、辅助人工、辅助机械、安全文明施工费 | 座 | 30 | 按实际收方计算 | 416.51 | 12495.30 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 23123.57 |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  | 166946.97 |  |  |  |
| 税金（税率：13 %） |  |  |  |  |  |  | 21703.11 |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  | 188650.08 |  |  |  |
| 注：本次报价为含税价税率为13%包含主要劳材料费、辅材人工费、辅助机械费、二次搬运费、施工安装费、安全文明施工费等费用组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位联系人：                                           联系电话：

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:   年   月

附件2：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期结束为止。

代理人无转委托权。

报  价  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

日期：        年       月       日

（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于评审小组审查）

- 附件3

营业执照、法人身份证（或授权委托人）等相关证件复印件（均需加盖公章）。

附件4：

业绩证明

至少提供3个3年内的相采购关业绩证明。